## Összesítő
2. rész összesítő
Nettó összesen
Cegléd, Rákóczi út 22-24. | 0
Nagykőrös, Kecskeméti út 4 | 0
Összesen | 0

## Cegléd
Cegléd, Rákóczi út 22-24. [54,15 kWp-es csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer ]
Poz. sz | Megnevezés | Mennyi-ség | M.E. | Nettó egységár | Nettó összár
1 | 285 Wp polikristályos napelem (Amerisolar AS-6P30-285Wp, vagy vele egyenértékű polikristályos napelem, teljesítmény: 285 Wp) | 190 | db |  | 0
2 | Termékdíj napelem 20 kg | 190 | db |  | 0
3 | 15,0 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter (KACO Powador 20.0 TL3 ) | 2 | db |  | 0
4 | 20,0 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter (KACO Powador 18.0 TL3) | 1 | db |  | 0
5 | 1 mezős napelem-csatlakozódoboz B+C túlfeszültségvédelemmel | 6 | db |  | 0
6 | Háromfázisú inverter-csatlakozódoboz beépített aljazattal, 1 inverterhez B+C túlfeszültségvédelemmel | 3 | db |  | 0
7 | Tűzeseti leválasztó kapcsoló 4P DFS-144 | 4 | db |  | 0
8 | MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív), 4-6 mm2 | 4 | db |  | 0
9 | MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) | 4 | db |  | 0
10 | MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 | 20 | db |  | 0
11 | MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 | 20 | db |  | 0
12 | UV álló szolárkábel, 4 mm2 /m | 1000 | m |  | 0
13 | Napelemes adatrögzítő, távfelügyeleti egység 100 kWp-ig | 1 | db |  | 0
14 | Magas tetős alépítmény cseréphez/palához/zsindelyhez, álló modulhoz | 190 | db |  | 0
15 | Rendszertelepítés és beüzemelés | 1 | db |  | 0
16 | megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése (kiviteli tervdokumentáció összeállítása, áramszolgáltatói méréstechnikai engedélyezési és csatlakozási dokumentáció, rendszerdokumentáció) | 1 | db |  | 0
| Összesen |  |  |  | 0

## Nagykőrös
Nagykőrös, Kecskeméti út 4. [19,665 kWp-es csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer ]
Poz. sz | Megnevezés | Mennyi-ség | M.E. | Nettó egységár | Nettó összár
1 | 285 Wp polikristályos napelem (Amerisolar AS-6P30-285Wp, vagy vele egyenértékű polikristályos napelem, teljesítmény: 285 Wp) | 69 | db |  | 0
2 | Termékdíj napelem 20 kg | 69 | db |  | 0
3 | 15,0 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter (KACO Powador 14.0 TL3) | 1 | db |  | 0
4 | 7,5 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter (KACO blueplanet 7.5 TL3 ) | 1 | db |  | 0
5 | 1 mezős napelem-csatlakozódoboz B+C túlfeszültségvédelemmel | 4 | db |  | 0
6 | Háromfázisú inverter-csatlakozódoboz beépített aljazattal, 1 inverterhez B+C túlfeszültségvédelemmel | 2 | db |  | 0
7 | Tűzeseti leválasztó kapcsoló 4P DFS-14 | 2 | db |  | 0
8 | MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 | 18 | db |  | 0
9 | MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív). 4-6 mm2 | 18 | db |  | 0
10 | MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) | 2 | db |  | 0
11 | MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív) | 2 | db |  | 0
12 | UV álló szolárkábel, 4 mm2 /m | 500 | m |  | 0
13 | Napelemes adatrögzítő, távfelügyeleti egység 100 kWp-ig | 1 | db |  | 0
14 | Magas tetős alépítmény cseréphez/palához/zsindelyhez, álló modulhoz | 69 | db |  | 0
15 | Rendszertelepítés és beüzemelés | 1 | db |  | 0
16 | megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése (kiviteli tervdokumentáció összeállítása, áramszolgáltatói méréstechnikai engedélyezési és csatlakozási dokumentáció, rendszerdokumentáció) | 1 | db |  | 0
| Összesen |  |  |  | 0