## Összesítő
3. rész összesítő
Nettó összesen
Budaörs, Szabadság u. 160. | 0
Dabas, Szent István tér 1. | 0
Összesen | 0

## Budaörs
Budaörs, Szabadság u. 160. [54,72 kWp-es csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer ]
Poz. sz | Megnevezés | Mennyi-ség | M.E. | Nettó egységár | Nettó összár
1 | 285 Wp polikristályos napelem (Amerisolar AS-6P30-285Wp, vagy vele egyenértékű polikristályos napelem, teljesítmény: 285 Wp) | 192 | db |  | 0
2 | Termékdíj napelem 20 kg | 192 | db |  | 0
3 | 49,9 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter B+C túlfeszültségvédelemmel (KACO Powador 60.0 TL3) | 1 | db |  | 0
4 | Háromfázisú inverter-csatlakozódoboz 1 inverterhez B+C túlfeszültségvédelemmel, 70mm2 | 1 | db |  | 0
5 | Tűzeseti leválasztó kapcsoló 4P DFS-14 | 6 | db |  | 0
6 | MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 | 10 | db |  | 0
7 | MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 | 10 | db |  | 0
8 | UV álló szolárkábel, 4 mm2 /m | 1000 | m |  | 0
9 | Napelemes adatrögzítő, távfelügyeleti egység 100 kWp-ig | 1 | db |  | 0
10 | Lesúlyozható alépítmény lapos tetőre 15° kiemeléssel szélterelő lemezzel | 120 | db |  | 0
11 | Magas tetős alépítmény cseréphez/palához/zsindelyhez, álló modulhoz | 72 | db |  | 0
12 | Rendszertelepítés és beüzemelés | 1 | db |  | 0
13 | megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése (kiviteli tervdokumentáció összeállítása, áramszolgáltatói méréstechnikai engedélyezési és csatlakozási dokumentáció, rendszerdokumentáció) | 1 | db |  | 0
| Összesen |  |  |  | 0

## Dabas
Dabas, Szent István tér 1. [19,95 kWp-es csúcsteljesítményű hálózatba tápláló napelemes rendszer ]
Poz. sz | Megnevezés | Mennyi-ség | M.E. | Nettó egységár | Nettó összár
1 | 285 Wp polikristályos napelem (Amerisolar AS-6P30-285Wp, vagy vele egyenértékű polikristályos napelem, teljesítmény: 285 Wp) | 70 | db |  | 0
2 | Termékdíj napelem 20 kg | 70 | db |  | 0
3 | 20,0 kVA transzformátormentes háromfázisú hálózatba tápláló inverter (KACO Powador 60.0 TL3) | 1 | db |  | 0
4 | Háromfázisú inverter-csatlakozódoboz beépített aljazattal, 1 inverterhez B+C túlfeszültségvédelemmel | 1 | db |  | 0
5 | 1 mezős napelem-csatlakozódoboz B+C túlfeszültségvédelemmel | 2 | db |  | 0
6 | Tűzeseti leválasztó kapcsoló 4P DFS-14 | 2 | db |  | 0
7 | MC4 szolárcsatlakozó dugalj (pozitív), 4-6 mm2 | 18 | db |  | 0
8 | MC4 szolárcsatlakozó dugó (negatív), 4-6 mm2 | 18 | db |  | 0
9 | MC4 Y csatlakozó dugalj (negatív) | 2 | db |  | 0
10 | MC4 Y csatlakozó dugó (pozitív) | 2 | db |  | 0
11 | UV álló szolárkábel, 4 mm2 /m | 500 | m |  | 0
12 | Napelemes adatrögzítő, távfelügyeleti egység 100 kWp-ig | 1 | db |  | 0
13 | Lesúlyozható alépítmény lapos tetőre 15° kiemeléssel szélterelő lemezzel | 70 | db |  | 0
14 | Rendszertelepítés és beüzemelés | 1 | db |  | 0
15 | megvalósulási tervek és átadási dokumentáció elkészítése (kiviteli tervdokumentáció összeállítása, áramszolgáltatói méréstechnikai engedélyezési és csatlakozási dokumentáció, rendszerdokumentáció) | 1 | db |  | 0
| Összesen |  |  |  | 0