III. KÖTET

MŰSZAKI LEÍRÁS

BBA – 2.6.3. Járműkutató felszerelések beszerzése

BBA – 2.6.6. Mélységi ellenőrzés támogatása

Műszaki specifikáció

1. Az egységfelszerelés rendeltetése:

A román határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok 11 határátkelőhelyén valamint a schengeni külső határos megyei rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség Határrendészeti Igazgatóság részére 7 db, nagy értékű gépjárművek azonosításának segítése és a kutatómunka során felfedett csempész tevékenységek dokumentálási feltételeinek a megteremtése.

2. Az egységfelszerelés részletes specifikációja

Az ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áruk műszaki leírását. Az ajánlattevő által ajánlott áruknak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie.

Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.

Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban.

A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a „vállalom” szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a „B. Rész” elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni olyan módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen.

Az Ajánlattevőknek itt hozzuk a tudomására, hogy a beszállított árukon fel kell majd tüntetni azt a tényt, hogy az áru az EU társfinanszírozásával került beszerzésre.

1. RÉSZ: SZERSZÁMOK

| A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei, mennyiség | B. Rész Az ajánlott áru megnevezése (gyártó, típus, változat) és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei |
| --- | --- |
| Fejlámpa 11 db+7db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - LED megvilágítás max. 1- 3W; |  |
| - Fényárama szabályozható (legalább normál és energiatakarékos üzemmód) min.100 lm.; |  |
| - Fejlámpa működési idő normál fényáramon: min 4 óra; |  |
| - Rögzítés gumis állítható fejpánttal; |  |
| - Gumírozott ház; |  |
| - Környezetállóság: legalább IP x4 vagy ezzel egyenértékű műszaki megoldás; |  |
| - Üzemeltetés normál, a kereskedelmi forgalomban kapható szabvány akkumulátorról, vagy szárazelemről; |  |
| - Akkumulátoros kiszerelés esetén rendelkezzen egy készlet tartalék akkumulátorral és hálózati töltővel, amely illeszkedik a magyarországi közüzemi villamoshálózati rendszerhez (230V 50 Hz); |  |
| - Tömege: telepek nélkül max. 150 g; |  |
| - A fejlámpa 90 fokos szögben fokozatosan állítható legyen. |  |
| Kisméretű, erős fényű kézilámpa 11 db+7db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - LED megvilágítás új generációs (C4®) LED vagy műszakilag ezzel egyenértékű technológia; |  |
| - Lámpatest anyaga alumínium ötvözet anodizált kivitel; |  |
| - LED fényforrás élettartama legalább 50000 óra; |  |
| - Fényáram szabályozható legyen legalább normál és energiatakarékos módban; |  |
| - Fényárama normál üzemmódban min. 100 lm.; |  |
| - Hossza: max. 180 mm; |  |
| - Súlya max. 170 g az akkumulátor, vagy elem nélkül; |  |
| - Működési idő maximális fényerőn: min 4 óra; |  |
| - Üzemeltetés, energia ellátás a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos akkumulátorról, vagy szárazelemről; |  |
| - Akkumulátoros kiszerelés esetén rendelkezzen egy készlet tartalék akkumulátorral és hálózati töltővel, amely illeszkedik a magyarországi közüzemi villamoshálózati rendszerhez (230V 50 Hz); |  |
| - A lámpatest rendelkezzen a szolgálati övre (öv szélessége: 48 mm) csíptethető fém klipsszel; |  |
| - Rendelkezzen mágneses rögzítéssel, vagy gurulás gátlóval; |  |
| - Lámpatest színe fekete. |  |
| Speciális vizsgáló tükör készlet (flexibilis, teleszkópos, LED lámpás) - 11 klt.+7 klt. | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - 1 db LED-lámpa (beépítve, vagy külön); |  |
| - 1 db UV LED megvilágító lámpa; |  |
| - 1 db mágneses fej; |  |
| - 1 db teleszkópos nyél csúszásmentes bevonattal: összecsukva minimum 100 mm kihúzva max. 600 mm a tükrökhöz; |  |
| - 1 db tetszőleges helyzetbe hajlítható hattyúnyak (nyak hossza: min. 100 mm) a tükrökhöz; |  |
| - min. 3 db cserélhető torzításmentes vizsgálótükör kerek pl. Ø 19/25/30/36 mm méretűek és téglalap PL. 48x24, 45x65, 50x90 vagy ezek kombinációiból összeállítva; |  |
| - Amennyiben egyes elemek nem egy készlet tartozékai, akkor a többitől külön-külön szállítva is elfogadott; |  |
| - A teljes készlethez beleértve az egy készletbe tartozó eszközöket is közös tároló doboz, vagy táska biztosítása (kemény műanyag, műbőr, bőr vagy ezek kombinációi); |  |
| - A LED-ek energia ellátása legalább 4 órai folyamatos megvilágítást tegye lehetővé |  |
| - Az elemek az energia ellátáshoz igazodó, kereskedelmi forgalomban kapható szabványos AAA, vagy AA, vagy GOMB elemek legyenek; |  |
| - A készlet rendelkezzen a megvilágításhoz szükséges mennyiségen felül +1 készlet elemmel; |  |
| - Teljességi jegyzék a leszállított eszközökhöz. |  |
| Akkumulátoros csavarbehajtó - 11 db+7db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Legalább 12 V névleges akkufeszültség vagy 12-18 V-ig névleges akkufeszültség; |  |
| - Kézbeillő felépítés; |  |
| - Ergonomikus kapcsoló kialakítás; |  |
| - Csúszásgátló gumibevonatú fogantyú; |  |
| - Min. 12 fokozatban állítható nyomatékszabályozás csavarozáshoz; |  |
| - Forgásirányváltás; |  |
| - min. 10 mm-es egykezes működtetésű gyorstokmány és tengelyrögzítő; |  |
| - 2 db tartalék akkumulátor; |  |
| - 1-órás töltő hálózati töltő (230V 50Hz); |  |
| - Forgatónyomaték min. 20 Nm; |  |
| - Fordulatszám min 0-300/0-1200 rpm; |  |
| - Tömege akkumulátorral együtt max. 2500 g |  |
| - Tároló táska (műanyag, vagy fém). |  |
| Több méretű normál- és csillag csavarhúzók, dugókulcsok, PZ, PH Torxkulcs bitkészlet, imbuszkulcs készlet, stb. 1-1 db/klt - 11 klt+7 kszlt. | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| 1 db csavarhúzó készlet min. tartalma műanyag, vagy vászon tartóban: - Csillag csavarhúzó (PH) 0x75 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Csillag csavarhúzó (PH) 1x75 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Csillag csavarhúzó (PH) 2x100 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Csillag csavarhúzó (PH) 3x150 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Lapos csavarhúzó 4x75 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Lapos csavarhúzó 5x100 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Lapos csavarhúzó 6x150 mm-es műanyag nyéllel 1 db - Lapos csavarhúzó 8x200 mm-es műanyag nyéllel 1 db |  |
| Megjegyzés: A csillag (PH) csavarhúzók szárhossza +- 25 mm, a lapos csavarhúzók fej mérete (vágó él szélesség) +-0,5 mm-el, a szárhossza +-25 mm eltéréssel - a DIN, ISO szabványoknak való megfelelőség mellett - elfogadott. A vágó él vastagsága 0,6 - 2,5 mm. |  |
| - 1 db dugókulcs készlet (CrVa acél) minimális tartalma műanyag vagy fém tároló dobozban: - ¼”– os hatlapú (4-14 mm-ig) - gumírozott nyelű racsnis kar 1 db - hajtókar, vagy T szár 1 db - csuklós hajtókar 1 db - nyeles hajtórúd 1 db - kardáncsukló 1 db - toldószár min. 50 mm-es - toldószár min. 100 mm-es |  |
| - 1 db BIT készlet (4 mm-es hatszög CrVaMo acél) minimális tartalma műanyag, vagy fém tartóban: - Lapos csavarhúzó fej 25, vagy 27 mm-es (0,25x0,8, 0,3x1,5, 0,4x2, 0,6x3,5 méretben) 4 db; - AW szabvány szerinti bitek (AW10,20,25,30) – 4 db. - Philips élű - csillagcsavarhúzó fej 25, vagy 27 mm-es (PH1, PH2, PH3 méretben) 3 db; - Pozidriv élű - csillagcsavarhúzó fej 25, vagy 27 mm-es (PZ1, PZ2, PZ3 méretben) 3 db; - Torx élű - csavarhúzófej 25, vagy 27 mm-es T10, T15, T20, T25 méretben 4 db; - Mágneses befogószár 1 db; - Irányváltós racsni 1 db; |  |
| - 1 db derékszögű, hatlapú imbuszkulcs készlet műanyag tárolóban (9 db-os) : - 1,5-10 mm-ig, krómozott vagy nikkelezett kivitel. |  |
| - 1 db mérőszalag 5 m-es: - gumírozott műanyag ház, - min. 13 mm-es szélességű fém szalag, - 3 különböző helyen aktiválható szalagrögzítő vagy ezzel egyenértékű rögzítési mechanizmus, - mágneses szalagvég |  |
| - 1 db kombinált fogó (ISO 5746 szabvány szerint): - hossza: 160 mm - 180 mm - 1 db oldalcsípő fogó: - hossza: 115 mm -130 mm (rugós) |  |
| - 1 db homlokcsípő fogó: - hossza: 130 mm (rugós) |  |
| - 1 db egyenes oldalcsípő fogó: - hossza: 160 mm |  |
| - 1 db PVC vágókés: - hossza: 150 mm - 170 mm-es, fémházas, trapézpengés, gumírozott nyélkialakítással, - 5 db tartalékpenge |  |
| - 1 db állítható villáskulcs 200x25 mm-es (8”) |  |
| - 1 db üthető, erősített nyelű csavarhúzó, hatlapú kulcs rásegítéssel - edzett acél lapos fej, - méret (vágó él szélesség x szárhossz): 10x175 mm - 12x200 mm; |  |
| - 1 db kalapács üvegszálas nyéllel 800 g - 1000 g (DIN 1041/GS szabvány szerint). |  |
| Csillagvillás kulcskészlet - 11 klt+7 klt | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - a készlet tartalma azonos gyártó terméke lehet; - kulcsok kialakítása, mérete: metrikus, 12-lapú minimum 6 - 32 mm (25 db); - felületkezelt ötvözött acél (CrVa), - vászontartó, vagy műanyag, vagy fém tároló doboz. |  |
| A szerszámok anyagösszetételre, anyagkeménységre, élettartamra, mérettartósságra, ergonómiai kialakításra való tekintettel a Stanley, Gedore, Connex, Famex, Hazet termékek bármelyikével vagy ezekkel egyenértékű - más típusú, márkanevű - szerszámok műszaki paramétereinek feleljen meg a megajánlott termék! Ajánlatkérő a kézi szerszámok tekintetében a DIN 911, 5260 – 5265; ISO 2380, 2936, 8764 szabványok szerint meghatározott méretűeket fogadja el a műszaki leírásban megengedett eltérésekkel. Elektromos kézi szerszámokhoz érvényesített garanciajegy biztosítása. |  |
| Festékréteg vastagság mérő műszer - 11 klt+7klt | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Mérési tartomány: min 0-1250 mikrométer; |  |
| - Pontosság +/-3% |  |
| - Legyen képes festékréteg vastagságot mérni mágnesezhető és nem mágnesezhető fém felületen; |  |
| - Nem mágnesezhető rétegek: galvanikus bevonatok, festék, zománc és műanyag bevonatok; |  |
| - Válaszható pontszerű és folyamatos mérési módszer; |  |
| - Rendelkezzen háttér világítású LCD kijelzővel, melyről leolvashatóak a mérési eredmények; |  |
| - Legyen képes a működésre 0°C és +40°C közötti hőmérsékleti tartományban; |  |
| - Energiaellátás: normál Li-ion, vagy Ni-MH akkumulátorról, vagy szárazelemről; |  |
| - Automata kikapcsolás min180 s |  |
| - Tartozékok: - Fe/NFe szonda, - Kalibráló készlet, - tartó doboz |  |
| Gurítható tároló szerszám kocsi - 11 db+7db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Anyaga kemény műanyag, vagy műanyag borítású acéllemez; |  |
| - Felépítése moduláris felépítésű legyen; |  |
| - Rendelkezzen elválasztható rekeszekkel; |  |
| - Rendelkezzen önálló ládákkal, és/vagy kihúzható műanyagrekeszekkel; |  |
| - A szerszám kocsi fogantyúja fém teleszkópos (kihúzható) legyen, gumiborítással; |  |
| - 2 db forgó kerék min Ø100 mm; |  |
| - Rendelkezzen központi zárral, illetve az önálló modulokat külön lehessen zárni; |  |
| - Tároló kapacitása akkora legyen, hogy az első részben foglalt szerszámok elférjenek a kocsiban, vagy rögzíthető módon a szállíthatóságuk biztosított legyen, |  |
| ACETON - 11 db/7 db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Kiszerelés 1 l |  |
| - Tartozék: 2 dl-es, vagy 3 dl-es szóró flakon; |  |
| - Vegyszerhez tartozó biztonsági adatlap |  |
| Fehér törlő rongy (1 m2/db) - 11 db/ 7db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Puha nem szálasodó törlő rongy, |  |
| - Az 1 m2 több egyforma méretű darabban is (pl 16 db 25x25 cm) és egy egész darabban is elfogadott; |  |
| Kutató kesztyűk - 11 klt/ 7 klt | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - 1 készlet/2 pár pamut, unisex méretben; |  |
| - 1 készlet/2 pár hasított marhabőr munkáskesztyű, unisex méretben; |  |
| Jótállás és egyéb feltételek |  |
| - 2 év jótállás az aceton, a fehér törlőrongy és a kutató kesztyű kivételével; |  |
| - Magyarországi szerviz vagy szerződött partner biztosítása a javításra, vagy javításba adáshoz; |  |
| - Jótállás ideje alatt a javításra, vagy javításba adáshoz rendelkezésre állás munkanapokon 8 és 14 óra között; |  |

2. RÉSZ: KÉZI AUTÓDIAGNOSZTIKAI MŰSZEREK

| A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei, mennyiség | B. Rész Az ajánlott áru megnevezése (gyártó, típus, változat) és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei |
| --- | --- |
| Kézi autódiagnosztikai műszer (hibakód olvasó EOBD, OBD, OBD2) gépjármű hibakódok kiolvasására (univerzális legyen, minden típusú gépjárműhez) - 11 db/7 db | Megajánlott áru megnevezése: Gyártó, típus, változat: |
| - Kézi autódiagnosztikai műszer: - Hibakód olvasás OBD2 protokoll szerint 2004 után gyártott gépjárművekhez; - A készülék saját kijelzőjén közvetlenül megjeleníthető gyári adatok; |  |
| Jótállás és egyéb feltételek |  |
| - 2 év jótállás |  |
| - Magyarországi szerviz vagy szerződött partner biztosítása a javításra, vagy javításba adáshoz; |  |
| - Jótállás ideje alatt a javításra, vagy javításba adáshoz rendelkezésre állás munkanapokon 8 és 14 óra között; |  |
| Kezelési használati utasításra vonatkozó előírások: |  |
| - Magyar nyelvű használati, kezelési és karbantartási utasítás minden készülékhez nyomtatott formában és 1 db a teljes készlethez digitális adathordozón; |  |
| Arculati megjelenés: |  |
| - A nyilvánosság biztosítása érdekében nyertes Ajánlattevő köteles a Belső Biztonsági Alap Arculati Kézikönyvében foglaltaknak megfelelő láthatóságot biztosítani |  |
| - Az Arculati kézikönyvben található láthatósági elemeket Ajánlatkérő szerződéskötést követően elektronikus formában biztosítja nyertes Ajánlattevő részére |  |
| - Az összes eszközön, műszeren vagy ezek dobozain nyertes Ajánlattevő köteles feltüntetni a Belső Biztonsági Alap arculati elemeit matrica vagy felirat formájában |  |
| Képzés |  |
| Nyertes Ajánlattevő a szállítással egyidejűleg köteles 2 óra időtartamban Ajánlatkérő kezelőállománya részére (22 fő) a kutató szerszámkészlet átadás-átvétel helyszínén (Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 1145 Budapest, Róna u. 124) magyar nyelven oktatást tartani a 2. részben szereplő eszközök használata és karbantartása vonatkozásában. |  |